Щоб не зіпсувати новорічне свято

Новорічна ялинка... Скільки радощів і веселощів приносить вона дітям! Коли влаштовують ялинку, турбуються про те, щоб вона була гарною, нарядною. Але при цьому нерідко забувають про правила протипожежної безпеки, що може призвести до біди. А тому, щоб святковий настрій не було зіпсовано, дотримуйтесь таких правил:

1. Не ставте ялинку біля печі, портьєр, занавісок.

2.Ялинку в громадських місцях слід ставити тільки в приміщеннях, розташованих не вище другого поверху з достатньою кількістю виходів - не менше двох.

З. Не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею, іграшками з целулоїду, свічками. Забороняється користуватися бенгальськими вогнями, хлопавками в приміщеннях, де встановлена ялинка.

4. Для ілюмінації використовуйте лише гірлянди заводського виробництва,

5. Не дозволяється одягати дітей в костюми з вати та марлі, непросичені вогнезахисним розчином.

6. Ялинку міцно закріпляйте на хрестовині чи діжці або відрі з піском. Гілки і верхівки її не повинні торкатися стін  і стелі. Навколо ялинки повинні бути проходи.

7. На випадок пожежі майте напоготові воду і покривало /або ковдру/.

8.У випадку пожежі негайно викликайте пожежну допомогу.